

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**городского поселения г. Котово**

**Волгоградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21 мая 2021г. № 294**

# **О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

# **и социальной сферы городского поселения г. Котово**

# **к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.**

### В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2021-2022гг. администрация городского поселения г. Котово **постановляет**:

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложению № 1.

2. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг. (далее ОЗП), согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг., согласно приложению № 3.

4. Утвердить график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к отопительному периоду 2021-2022гг., согласно приложению № 4.

5. Утвердитьмероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период2021-2022гг., согласно приложению № 5.

6. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ всех форм собственности:

принять меры по выполнению намеченных мероприятий по подготовке к ОЗП объектов ЖКХ;

обеспечить своевременное представление оперативных данных и отчета «1-ЖКХ (зима) срочная», со сроками предоставления еженедельно по средам, по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях;

обеспечить личный контроль подготовки к эксплуатации в зимних условиях источников тепло, водоснабжения, водоотведения, инженерных сетей, подведомственных предприятию и обслуживаемого жилищного фонда;

откорректировать планы взаимодействия на случай возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, пополнить аварийный запас материально-технических ресурсов до 1 октября 2021г.;

принять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного периода.

7. Рекомендовать ООО «Теплый город»:

организовать надежное теплоснабжение потребителей на территории городского поселения г. Котово;

укомплектовать кадровый состав обученным персоналом, обеспечить его средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также нормативно-технической документацией, инструкциями и технологическими схемами, завершить ремонт систем тепло, водоснабжения, инженерных сетей, энергетических установок до 1 октября 2021г.;

обеспечить эффективную работу аварийно-диспетчерских служб.

8. Рекомендовать ТСЖ/ТСН, управляющим организациям городского поселения г. Котово:

завершить подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону с оформлением актов до 1 сентября 2021г., приложение № 6.

получить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2021-2022гг. до 15 сентября 2021г., приложение № 7.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, в порядке установленном Уставом городского поселения г. Котово и подлежит размещению на сайте администрации городского поселения г. Котово котово34.рф.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения г. Котово В.В. Голосов

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_

**Программа**

**проведения проверки готовности**

**к отопительному периоду**

1. Общее положение

1.1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

1.2. Программа определяет ежегодный порядок оценки готовности к отопительному периоду.

1.3. Проверка осуществляется межведомственной комиссией по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово и других потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (далее - Комиссия), утвержденной администрацией городского поселения г. Котово.

2. Объекты, подлежащие проверке

2.1. Потребитель тепловой энергии, лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2.2. Лица, осуществляющие в соответствии с жилищным [законодательством](consultantplus://offline/ref=1C51F7C8BF84B5F1EF715F8246ED45A64EDFCD3D0710BD346DD4F552796E08F6CE92CC3AB65B61BED7cBL)управление многоквартирным домом и приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.

2.3. Лица, являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключившие в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.4. Теплоснабжающая организация.

3. Порядок проведения проверки

3.1. Комиссия проверяет выполнение предприятиями и потребителями тепловой энергии требований, установленных главой III-IV Правил (далее – требования по готовности).

3.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

3.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Актом), который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки по рекомендуемому Правилами образцу.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

3.4. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень), с указанием сроков их устранения;

3.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется в соответствии с Правилами.

3.6. Паспорт готовности выдаётся администрацией городского поселения по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к исполнению требований по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Правилами.

3.7. Паспорта готовности выдаются в срок не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября для теплоснабжающей организации.

3.8. В случае устранения замечаний к выполнению требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.7. настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

3.9. Объекты проверки, не получившие паспорта готовности до даты, утверждённой в пункте 3.7. настоящей Программы, обязаны продолжать подготовку к отопительному периоду и устранение замечаний, указанных в акте проверки. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

4. Порядок взаимодействия Комиссии с теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

4.1. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию пакет документов по выполнению требований по готовности объектов к отопительному сезону в соответствии с Правилами.

4.2. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки.

4.3. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию городского поселения г. Котово информацию по выполнению требований Правил.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к осенне-зимнему периоду.

4.4. Потребители тепловой энергии оформляют акт технического состояния оборудования к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

4.5. Комиссия рассматривает представленные документы, составляет Акт на основании, которого комиссией подготавливается Паспорт.

Приложение №2

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав Межведомственной комиссии

по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период

2021-2022гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| **Председатель комиссии:** | | |
| 1 | Голосов В.В. | Глава городского поселения г. Котово |
| **Заместитель председателя** | | |
| 2 | Супрун И.И. | Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
| **Секретарь комиссии:** | | |
| 3 | Варченко О.П. | Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
| **Члены комиссии:** | | |
| 4 | Гринин О.Н. | Инженер – теплотехник МХЭУ Администрации Котовского муниципального района (по согласованию) |
| 5 | Минаев А.В. | Специалист МБУ «Городское Хозяйство» |
| 6 | Овчелупов А.М. | Начальник отдела ЖКХиТ администрации Котовского муниципального района (по согласованию) |
| 7 | Полтавец Н.А. | Инженер-теплотехник ООО «Тёплый город» (по согласованию) |
| 8 | Рагузин А.В. | Начальник Камышинского территориального отдела Нижнее-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  (по согласованию) |
| 9 | Яковенко Сергей Михайлович | Начальник участка филиала ООО «Газпромгазораспределение Волгоград»  в г. Котово (по согласованию) |

Приложение №3

к постановлению администрации

Городского поселения г. Котово

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Положение о комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.**

**1. Общие положения**

1.1.Постоянно действующая комиссия по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг. (далее Комиссия) является коллегиальным органом администрации городского поселения г. Котово и создается с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

**2. Цели и задачи комиссии**

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

**3. Организация деятельности комиссии**

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

- представители администрации городского поселения г. Котово;

- по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- представители теплоснабжающей организации.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.7. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: актов и паспортов готовности.

3.8. В случае отсутствия секретаря комиссии, действующий секретарь назначается председателем из числа членов комиссии.

**4. Порядок работы Комиссии**

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

4.2. Заседания Комиссии проводятся еженедельно по пятницам, в 10-00 часов (время местное), начиная с 14 мая 2021 года.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.

4.4. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.5. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.6. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных [главами III-IV](http://кисельня.рф/?p=14811#sub_1300) Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки.

4.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.8. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Приложение №4

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

График подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

городского поселения г. Котово к отопительному периоду 2021-2022гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание по подготовке | Динамика подготовки | | | | |
| 01 июля 2021 г., 20 процентов | 01 августа 2021 г., 40 процентов | 01 сентября 2021 г., 70 процентов | 01 октября 2021 г., 95 процентов | 15 октября 2021 г., 100 процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подготовка жилищного фонда | тыс. кв. метров,  тыс. единиц | 288,8  0,127 | 57,76  25 | 115,52  51 | 202,16  89 | 274,36  121 | 288,8  127 |
| 2 | Подготовка котельных | единиц | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Подготовка тепловых сетей | километров | 16,599 | 3,28 | 6,56 | 11,48 | 15,58 | 16,599 |
| 4 | Подготовка центральных тепловых пунктов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подготовка водозабора | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Подготовка насосных станций водопровода | единиц | 14 | 2,8 | 5,6 | 9,8 | 13,3 | 14 |
| 7 | Подготовка водопроводных очистных сооружений | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подготовка водопроводных сетей | километров | 155,6 | 31,12 | 62,24 | 108,92 | 147,82 | 155,6 |
| 9 | Подготовка канализационных насосных станций | единиц | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Подготовка канализационных очистных сооружений | единиц | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Подготовка канализационных сетей | километров | 36 | 7,2 | 14,4 | 25,2 | 34,2 | 36 |
| 12 | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | единиц | 12 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 |
| 13 | Подготовка улично-дорожной сети | тыс. кв. метров | 524,7 | 104,94 | 209,88 | 367,29 | 498,47 | 524,7 |
| 14 | Подготовка газопровода | километров | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. | млн. рублей | 4,19 | 0,838 | 1,676 | 2,933 | 3,98 | 4,19 |
| 16 | Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности | штук | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Получение органом местного самоуправления паспорта готовности | штук | 1 | - | - | - | - | 1 |

Приложение №5

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия**  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование объектов, работ | ед. изм. | объем  работ | затраты,  тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования | Примечание | | **ООО «Теплый город»** | | | | | | | | | | **1** | **Котельная № 1,2** |  |  | 344,99 | 2-3 кв.. | **ООО «Теплый город»** | **Собственные средства** |  | |  | Ремонт котлов, насосов, ревизия запорной | шт. | 3 | 344,99 | 2-3 кв. |  |  |  | | **2** | **Котельная № 3** |  |  | 466,99 | 2-3 кв. | **ООО «Теплый город»** | **Собственные средства** |  | |  | Ремонт котлов, насосов, ревизия запорной | шт. | 5 | 466,99 | 2-3 кв. |  |  |  | | **3** | **Котельная № 6** |  |  | 2461,913 | 2-4 кв. | **ООО «Теплый город»** | **Собственные средства** |  | |  | Ремонт котлов, насосов, ревизия запорной |  | 6 | 1038,203 | 2-4 кв. |  |  |  | |  | Замена трубопроводов тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | |  | D = 273 мм | м. | 6 | 18,73 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | D = 159 мм | м. | 600 | 950,40 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | D = 108 мм | м. | 120 | 89,78 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | D = 89 мм | м. | 255 | 234,05 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Госповерка приборов КИПиА и приборов | шт. | 150 | 80,00 | 3 кв. | ЦСМ |  |  | |  | Подготовка электрооборудования |  |  | 50,75 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | **ИТОГО** |  |  | **3273,89** |  |  |  |  | | **МУП «Водоканал»** | | | | | | | | | | **1** | **Водопроводные сети** |  |  |  |  | **МУП «Водоканал»** | **собственные средства** |  | |  | Замена водопровода по ул.Победы в границах ул.60 лет ВЛКСМ÷ул.Губкина Ø225мм | м | 150,0 | 850,00 | апрель | » |  |  | |  | Замена водопроводного ввода МКД №30 ул. .Победы Ø50мм | м | 15,0 | 13,50 | апрель |  |  |  | |  | Замена внутриквартального водопровода ул.Чапаева от д.№4 до д.№8 Ø50мм | м | 200,0 | 75,70 | май |  |  |  | |  | Замена водопроводного ввода МКД №4 ул.Чапаева Ø50мм | м | 15,0 | 13,50 | май |  |  |  | |  | Замена водопроводного ввода МКД №6 ул.Чапаева Ø50мм | м | 15,0 | 13,50 | май |  |  |  | |  | Замена водопроводного ввода МКД №8 ул.Чапаева Ø50мм | м | 15,0 | 13,50 | май |  |  |  | |  | Замена внутриквартального водопровода от д.№183 ул.Мира до д.№2 ул.Губкина Ø50мм | м | 100,0 | 56,50 | май |  |  |  | |  | Замена водопровода по ул.Дачная в границах домов д.№25÷д.№39 Ø50мм | м | 250,0 | 120,30 | июнь |  |  |  | |  | Замена водопровода по ул.Гражданская в границах домов д.№40÷д.№58 Ø50мм | м | 200,0 | 84,80 | июль |  |  |  | |  | Замена водопровода по ул.Мира в границах д.№154 ÷ д.№164 Ø50мм | м | 120,0 | 48,60 | июль |  |  |  | |  | Замена водопровода по ул.Железнякова в границах ул.9 Мая ÷ ул.8 Марта Ø50мм | м | 120,0 | 48,60 | август |  |  |  | |  | Замена водопроводного ввода МКД №27 ул.Победы Ø50мм | м | 15,0 | 13,50 | август |  |  |  | |  | Замена водопровода по ул.Бауманская в границах д.№1 ÷ д.№13 Ø50мм | м | 250,0 | 97,40 | сентябрь |  |  |  | |  | Замена водопровода по ул.Тополиная в границах ул.Чапаева ÷ ул.Яблоневая Ø110мм | м | 200,0 | 125,60 | октябрь |  |  |  | |  | Замена пож.гидрантов и в/колонок | шт. | 6 | 60,00 | апрель-сентябрь |  |  |  | |  | Монтаж устройств для автоматического удаления воздушных пробок | шт. | 2 | 10,00 | апрель-май |  |  |  | |  | **ИТОГО** |  | **1665** | **1645,0** |  |  |  |  | | **2** | **ВРП-2** |  |  |  |  | **МУП «Водоканал**» | **собственные средства** |  | |  | Ремонт водопроводных колодцев и резервуаров | м3 | 3 | 54 | май-август |  |  |  | |  | Замена задвижки Ду500мм | шт. | 1 | 285,00 | май |  |  |  | |  | Замена задвижки Ду300мм | шт. | 1 | 65,00 | сентябрь |  |  |  | |  | **ИТОГО** |  |  | **404,0** |  |  |  |  | | **3** | **Канализационные сети** |  |  |  |  | **МУП «Водоканал**» | **собственные средства** |  | |  | Замена выпусков д.№4 ул.Чапаева Ø110мм | м | 24,0 | 22,00 | апрель |  |  |  | |  | Замена выпусков д.№22 ул. .Победы Ø110мм | м | 24,0 | 22,00 | апрель |  |  |  | |  | Замена выпусков д.№24 ул.Победы Ø110мм | м | 24,0 | 22,00 | апрель |  |  |  | |  | Замена выпусков д.№17 ул.Лаврова Ø110мм | м | 24,0 | 22,00 | май |  |  |  | |  | Замена выпусков д.№2 ул.Губкина Ø110мм | м | 36,0 | 33,00 | май |  |  |  | |  | Замена выпусков д.№4 ул.Губкина Ø110мм | м | 48,0 | 48,00 | май |  |  |  | |  | Замена выпусков д.№183 ул.Мира Ø110мм | м | 24,0 | 22,00 | май |  |  |  | |  | Замена выпусков д.№4 ул. Нефтяников Ø110мм | м | 36,0 | 33,00 | июнь |  |  |  | |  | Подготовительные работы для замены задвижки Ду=500мм для регулирования потока сточной жидкости на подаче на ГФНС |  |  | 350,00 | май-август |  |  |  | |  | Бетонирование отмосток к/колодцев | м3 | 4 | 32,00 | май-август |  |  |  | |  | Установка люков | шт. | 10 | 46,00 | май-август |  |  |  | |  | Замена плит на к/колодцах | шт. | 4 | 28,00 | май-август |  |  |  | |  | **ИТОГО** |  | **240,0** | **680,0** |  |  |  |  | | **4** | **ОСК** |  |  |  |  | **МУП «Водоканал»** | **собственные средства** |  | |  | Замена эрлифтов первичного отстойника линии очистки №1 | м | 50 | 92,00 | июнь |  |  |  | |  | Замена эрлифтов первичного отстойника линии очистки №2 | м | 50 | 92,00 | июль |  |  |  | |  | **ИТОГО** |  | **100** | **184,0** |  |  |  |  | |  | **ВСЕГО** |  |  | **2913,0** |  |  |  |  | | **МУП «Благоустройство»** | | | | | | | | | | **1** | **ул. Свердлова, д. 20** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство**» | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 9 | 12,4 | до 16.08.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт цоколя | м² | 50 | 3,0 | до 01.09.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт системы отопления в подвале | п.м. | 30 | 30,0 | до 01.09.2021г. |  |  |  | | **2** | **ул. Лаврова, д. 10** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 3 | 0,9 | до 20.08.2021г. |  |  |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 6,0 | 7,8 | до 15.08.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт цоколя | м² | 3,0 | 3,0 | до 01.09.2021г. |  |  |  | |  | Замена задвижки в подвале | шт. | 1 | 3,0 | до 31.08.2021г |  |  |  | | **3** | **ул. Лаврова, д. 9** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство**» | **собственники МКД** |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | 0,6 | до 20.08.2021г. |  |  |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 2,7 | 3,8 | до 15.08.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт цоколя | м² | 18 | 1,9 | до 01.09.2021г. |  |  |  | | **4** | **ул. Лаврова, д. 8** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 3 | 0,9 | до 20.08.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт цоколя | м2. | 20 | 2,5 | до 01.09.2021г. |  |  |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 5,11 | 6,7 | до 15.08.2021г. |  |  |  | | **5** | **ул. Мира, д. 181** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 6 | 1,8 | до 20.08.2021г. |  |  |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 6,18 | 8,5 | до 15.08.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт цоколя | м2 | 12 | 1,7 | 01.09.2021г. |  |  |  | | **6** | **ул. Разина, д. 14** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Ремонт системы отопления в подвале | п. м. | 10 | 10,5 | до 01.08.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт цоколя | м2. | 12 | 1,2 | до 01.08.2021г. |  |  |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 4 | 1,2 | до 20.08.2021г. |  |  |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 7,41 | 10,2 | до 15.08.2021г. |  |  |  | | **7** | **ул. Губкина, д. 1** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство**» | **собственники МКД** |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 3 | 0,9 | до 20.08.2021г. |  |  |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 5,76 | 8,0 | до 20.08.2021г. |  |  |  | |  | ремонт кровли | м2 | 20,0 | 18,0 | 01.09.2021г. |  |  |  | | **8** | **ул. Нефтяников, д. 2** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство**» | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 5,76 | 8,0 | до 20.08.2021г. |  |  |  | | **9** | **ул. Мира,д. 167** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство** | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 4,32 | 5,94 | до 15.08.2021г. | » |  |  | |  | Ремонт подъездов | м2 | 20,0 | 15,0 | 01.09.2021г. | капитальный ремонт | региональный представить |  | | **10** | **ул. Мира, д. 175** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство**» | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 5,0 | 7,2 | до 17.08.2021г. | » |  |  | | **11** | **ул. Мира, д. 199/2** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 3,7 | 4,2 | до 12.08.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт цоколя | м2 | 10 | 1,5 | до 01.08.2021г. |  |  |  | |  | замена задвижки | шт. | 1 | 2,5 |  |  |  |  | | **12** | **ул. Победы, д. 26** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | 0,6 | до 20.08.2021г |  |  |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 7,83 | 10,8 | до 15.08.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт цоколя | м2 | 50 | 5,0 | 01.09.2021г. |  |  |  | | **13** | **ул. 60 лет ВЛКСМ 9** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 12,0 | 12,5 | до 15.08.2021г. |  |  |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 1 | 0,3 | до 01.08.2021г |  |  |  | |  | Ремонт кровли | м³ | 10,0 | 5,0 | 01.09.2021г. |  |  |  | |  | Ремонт системы отопления в подвале дома | шт. | 5 | 10,0 | 31.08.2021г. |  |  |  | | **14** | **ул. Мира, д. 163** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 10,0 | 13,0 | до 15.08.2021г. |  |  |  | |  | Замена разбитых стекол | шт. | 6 | 1,7 | до 25.08.2021г |  |  |  | |  | Ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 2 | 1,5 | до 25.08.2021г |  |  |  | |  | Ремонт балконной плиты | шт. | 1 | 18,0 | до 31.05.2021 |  |  |  | | **15** | **ул. Победы, д. 8** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 5,2 | 6,5 | до 15.08.2021г. |  |  |  | | **16** | **ул. Некрицухина, д. 21** |  |  |  |  | **МУП «Благоустройство»** | **собственники МКД** |  | |  | Регулировка и испытание системы отопления | м³ | 3,0 | 4,5 | до 20.08.2021г. | » |  |  | |  | **Итого:** |  |  | **272,24** |  |  |  |  | | **ООО УК «РАЙ»** | | | | | | | | | | **1** | **ул. Мира, д.197А** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 3 | 2 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 2 | 0,4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2. | 600 | 5 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2. | 20 | 10 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 100 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований | шт. | 10 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **2** | **ул. Мира, д. 197** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 4 | 4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 3 | 2 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2. | 800 | 7 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2. | 50 | 25 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 100 | 30 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований | шт. | 20 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **3** | **ул. Нефтяников, д. 4** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 3 | 5 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 3 | 2 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2. | 100 | 10 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 78 | 45 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 30 | 10 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований | шт. | 5 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **4** | **ул. Свердлова, д. 26** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 3 | 5 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 2 | 2 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 1 | 0,1 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2.. | 400 | 5 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 35 | 40 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 40 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований | шт. | 15 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **5** | **ул. Победы, д. 14** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 10 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 2 | 2 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 2 | 0,2 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2.. | 400 | 5 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 35 | 40 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 35 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований | шт. | 14 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **6** | **ул. Победы, д. 27** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 20 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 4 | 4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 4 | 0,4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2.. | 500 | 5 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 40 | 40 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 40 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований | шт. | 25 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **7** | **ул. Победы, д. 30** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 25 | 25 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 4 | 4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 4 | 0,4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2.. | 500 | 10 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 25 | 25 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 25 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **8** | **ул. Мира, д. 205А** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 6 | 10 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 2 | 2 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 2 | 0,2 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2.. | 300 | 5 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 30 | 25 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 20 | 10 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **9** | **ул. Мира, д. 151** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 20 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 4 | 4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 4 | 0,4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2.. | 300 | 5 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 55 | 40 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 45 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Замена неисправных рубильников, предохранителей, изоляторов и контактных оснований | шт. | 15 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **10** | **ул. Коммунистическая, д. 160** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 7 | 7 | до 01.09.2021 |  |  |  | | **11** | **ул. Коммунистическая, д. 162** |  |  |  |  | **ООО УК РАЙ** | **собственники МКД** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 4 | 4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | **Итого** |  |  | **768,1** |  |  |  |  | |  |  | **ТСН «Свердлова, 18»** | | | |  |  |  | | **1** | **ул. Свердлова, д. 18** |  |  |  |  | **ТСН «Свердлова, 18»** | **Средства ТСН** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 30 | 30 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 4 | 4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 10 | 1 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2.. | 700 | 10 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 50 | 20 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 35 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | **Итого** |  |  | **80** |  |  |  |  | |  | **ТСЖ «Мира 191»** | | | | | | | | | **1** | **ул. Мира, д. 191** |  |  |  |  | **ТСЖ «Мира 191»** | **Средства ТСЖ** |  | |  | Замена стекол в окнах | шт. | 30 | 30 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Проверка состояния продухов в цоколе | шт. | 4 | 4 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Установка пружин на входных дверях | шт. | 10 | 1 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Очистка кровли от мусора | м2.. | 700 | 10 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек | м2.. | 60 | 25 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | Регулировка и наладка системы ХВ | м | 35 | 15 | до 01.09.2021 |  |  |  | |  | **Итого:** |  |  | **85** |  |  |  |  | | **ООО "ЖЭУ г. Котово"**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | | **ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово"** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх. дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 8 | | 7,904 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 4,26 | | 2,724 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф57мм | | м | | 3 | | 3,525 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф20мм | | м | | 3 | | 2,136 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф15мм | | м | | 3 | | 1,947 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 7 | | 2,534 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **2** | | **ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 3** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 20 | | 19,76 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 100 | | 67 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,26 | | 5,324 | | до 15.08.2021г | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 12 | | 4,34 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **3** | | **ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 2 | | 1,976 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,99 | | 4,492 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф76мм | | м | | 30 | | 49,47 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 16 | | 5,792 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **4** | | **ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт и укрепление вх.дверей | | шт | | 1 | | 0,816 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 4,26 | | 2,675 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **5** | | **ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 11 | | 0,11 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | шт | | 5 | | 12,19 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 200 | | 134 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 18,27 | | 11,856 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **6** | | **ул. Губкина, д. 2** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 4,77 | | 3,007 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф76мм | | м | | 3 | | 4,947 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **7** | | **ул. Губкина, д. 4** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,83 | | 5,375 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт отмостки | | м2 | | 10 | | 9,7 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **8** | | **ул. Губкина, д. 10** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 4,58 | | 2,924 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **9** | | **ул. Коммунистическая, д. 72** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 5 | | 4,94 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,33 | | 5,149 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 80 | | 5,36 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **10** | | **ул. Коммунистическая, д. 78** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 16 | | 15,808 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 8,04 | | 5,463 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт отмостки | | м2 | | 10 | | 9,7 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **11** | | **ул. Коммунистическая, д. 82** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 8 | | 0,8 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 17,78 | | 10,85 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **12** | | **ул. Коммунистическая, д. 80** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 8,04 | | 4,37 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф76мм | | м | | 5 | | 8,245 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф57мм | | м | | 6 | | 8,922 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф20мм | | м | | 3 | | 2,136 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 12 | | 4,34 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **13** | | **ул. Лаврова, д. 2** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,73 | | 1,545 | | до 15.08.2021г. | | " | |  | |  | | | **14** | | **ул. Лаврова, д. 3** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 1,98 | | 1,031 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 5 | | 3,8 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 4 | | 1,448 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **15** | | **ул. Лаврова, д. 4** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,7 | | 1,546 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 2 | | 0,724 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **16** | | **ул. Лаврова д. 5** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт и укрепление вх.дверей | | шт | | 1 | | 0,816 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена разбитых стекол окон | | шт | | 1 | | 2,438 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,01 | | 2,75 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 4 | | 1,448 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **17** | | **ул. Лаврова, д. 6** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 4,11 | | 2,458 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **18** | | **ул. Лаврова,д. 11** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,73 | | 1,569 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **19** | | **ул. Лаврова, д. 15** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 5 | | 4,94 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,7 | | 1,55 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 10 | | 7,6 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **20** | | **ул. Лаврова, д. 17** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,73 | | 1,569 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **21** | | **ул. Мира, д. 147** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 20 | | 1,52 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 9 | | 8 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,21 | | 4,166 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 12 | | 4,344 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **22** | | **ул. Мира, д. 159** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 12 | | 4,344 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,56 | | 4,161 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **23** | | **ул. Мира, д. 161** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,93 | | 3,553 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **24** | | **ул. Мира, д. 171** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 16 | | 15,808 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 5,16 | | 2,427 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **25** | | **ул. Мира, д. 183** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена светильников | | шт | | 3 | | 1,086 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,56 | | 4,083 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **26** | | **ул. Мира, д. 185** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 8 | | 7,904 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,47 | | 4,159 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 100 | | 67 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да т/с ф25мм | | м | | 12 | | 8,544 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **27** | | **ул. Мира, д. 187** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,83 | | 4,303 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 6 | | 2,172 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **28** | | **ул. Мира, д. 195 "а"** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 5,79 | | 4,454 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 15 | | 5,43 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **29** | | **ул. Мира, д. 199/1** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,25 | | 1,418 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 4 | | 1,448 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **30** | | **ул. Мира, д. 203/1** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 1 | | 0,988 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,16 | | 1,413 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 2 | | 0,724 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена крана ф20мм на труб-де т/с | | шт | | 2 | | 1,62 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **31** | | **ул. Мира, д. 203/2** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,16 | | 1,403 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 4 | | 1,448 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф76мм | | м | | 6 | | 9,894 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф25мм | | м | | 2 | | 1,576 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф89мм | | м | | 4 | | 6,596 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф57мм | | м | | 8 | | 9,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **32** | | **ул. Некрицухина, д. 13** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | | с | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,49 | | 1,103 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **33** | | **ул. Некрицухина, д. 19** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 1,26 | | 0,583 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **34** | | **ул. Нефтяников, д. 3** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 4,02 | | 2,462 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **35** | | **ул. Нефтяников, д. 7** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 8,16 | | 4,352 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 3 | | 1,086 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **36** | | **ул. Победы, д. 5** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 5 | | 4,94 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 8,61 | | 4,317 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 10 | | 6,7 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **37** | | **ул. Победы, д. 9** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 6 | | 0,6 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 11,37 | | 5,848 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф25мм | | м | | 4 | | 3,152 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф40мм | | м | | 2 | | 2,08 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф89мм | | м | | 2 | | 3,298 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **38** | | **ул. Победы, д. 11** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 8,13 | | 4,508 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 100 | | 67 | | до 15.08.2021г. | | " | |  | |  | | | **39** | | **ул. Победы, д. 12** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 0,5 | | 0,494 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,01 | | 1,036 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **40** | | **ул. Победы, д. 16** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 5 | | 4,94 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,1 | | 0,904 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **41** | | **ул. Победы, д. 18** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,67 | | 1,558 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **42** | | **ул. Победы, д. 20** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,76 | | 1,545 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **43** | | **ул. Победы, д. 22** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,7 | | 1,572 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **44** | | **ул. Победы, д. 24** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,73 | | 1,548 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **45** | | **ул. Победы, д. 28** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 30 | | 29,64 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 4,89 | | 3,302 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 7 | | 4,69 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **46** | | **ул. Победы, д. 33** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 6 | | 0,6 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 10,47 | | 7,222 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **47** | | **ул. Победы, д. 36** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,9 | | 4,48 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 150 | | 100,5 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **48** | | **ул. Победы, д. 38** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 6 | | 0,6 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 10,08 | | 6,743 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 30 | | 22,8 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 60 | | 40,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **49** | | **ул. Победы, д. 40** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 4 | | 3,952 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,45 | | 4,74 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 150 | | 100,5 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **50** | | **ул. Победы, д. 46** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,38 | | 4,518 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **51** | | **ул. Разина, д. 6** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 6 | | 0,6 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 12,06 | | 6,524 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф25мм | | м | | 6 | | 4,728 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф76мм | | м | | 2 | | 3,298 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф89мм | | м | | 2 | | 5,232 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 20 | | 7,24 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **52** | | **ул. Разина, д. 10** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,58 | | 5,556 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф76мм | | м | | 2 | | 3,298 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 100 | | 67 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 15 | | 5,43 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **53** | | **ул. Разина, д. 12** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,62 | | 5,473 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф20мм | | м | | 5 | | 3,56 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф76мм | | м | | 5 | | 8,245 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф57мм | | м | | 30 | | 35,25 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **54** | | **ул. Свердлова, д. 2** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 6 | | 0,6 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 10,14 | | 7,32 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **55** | | **ул. Свердлова, д. 4** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,5 | | 5,38 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **56** | | **ул. Свердлова, д. 16** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 1 | | 0,988 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,62 | | 4,578 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 15 | | 11,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 80 | | 53,6 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **57** | | **ул. Свердлова, д. 24** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 6 | | 0,6 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 11,28 | | 6,788 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **58** | | **ул. Свердлова, д. 28** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,66 | | 7,773 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена трубопровода т/с ф76мм | | м | | 3 | | 4,947 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена трубопровода т/с ф89мм | | м | | 3 | | 6,489 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена светильников | | шт | | 8 | | 2,896 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **59** | | **ул. Свердлова, д. 29** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 1 | | 0,1 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,09 | | 3,949 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 1 | | 0,1 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт и укрепление вх.дверей | | шт | | 1 | | 0,816 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена разбитых стекол окон | | шт | | 1 | | 2,438 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена трубопровода х/в ф63мм | | м | | 12 | | 17,844 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **60** | | **ул. Свердлова, д. 30 "а"** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 1 | | 0,1 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 5 | | 4,94 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 6,09 | | 3,916 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **61** | | **ул. Синельникова, д. 6** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,56 | | 5,486 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **62** | | **ул. Строительная, д. 14** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 3,24 | | 1,455 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **63** | | **ул. Тополиная, д. 16** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,16 | | 1,45 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **64** | | **ул. Тополиная, д. 18** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,16 | | 1,47 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **65** | | **ул. Чапаева, д. 1** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | |  | |  | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 10 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 3,51 | | 2,433 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **66** | | **ул. Чапаева, д. 4** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 4 | | 3,952 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,37 | | 1,023 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 5 | | 3,8 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **67** | | **ул. Чапаева, д. 6** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 7 | | 6,916 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,31 | | 1,026 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт отмостки | | м2 | | 5 | | 4,91 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **68** | | **ул. Чапаева, д. 8** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,19 | | 1,023 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф76мм | | м | | 1 | | 1,649 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | замена труб-да теплосети ф20мм | | м | | 2 | | 1,424 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **69** | | **ул. Чапаева, д. 14** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 4 | | 0,4 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 7,9 | | 5,664 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **70** | | **ул. Чернышевского, д. 16** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 3 | | 0,3 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | шт | | 1 | | 2,438 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,69 | | 1,405 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **71** | | **ул. Школьная, д. 4** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 6 | | 5,928 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 2,1 | | 1,031 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт цоколя | | м2 | | 13 | | 9,88 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | **72** | | **ул. Школьная, д. 6** | |  | |  | |  | |  | | **ООО "ЖЭУ г.Котово** | | **собственники МКД** | |  | | |  | | поставка на вх.дверь пружины | | шт | | 2 | | 0,2 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | |  | | замена разбитых стекол окон | | м2 | | 5 | | 4,94 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт,регулировка и испытание систем центрального отопления | | м3 | | 1,98 | | 1,03 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | |  | | ремонт кровли | | м2 | | 5 | | 3,35 | | до 15.08.2021г. | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | **Итого:** |  |  | **1627,133** |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  | **ООО «Уют-Волга»** | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | **1** | **ул. Мира д. № 114** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 3 | 7,80 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 2 | 1,00 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 4 | 1,08 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков отопления | м. | 2 | 0,54 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | | 2 | **ул. Мира д. № 177** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 2 | 5,20 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 3 | 1,50 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 3 | 0,81 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков отопления | м. | 2 | 0,54 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | | 3 | **ул. Мира д. № 179** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 1 | 2,60 | до 31.08.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 2 | 1,00 | до 31.08.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 2 | 0,54 | до 31.08.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков отопления | м. | 2 | 0,54 | до 31.08.2021 г. |  |  |  | | 4 | **ул. Мира д. № 193** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 4 | 10,40 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 6 | 3,00 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 5 | 1,35 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков отопления | м. | 4 | 1,08 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | | 5 | **ул. Мира д. № 149** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 2 | 5,20 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 3 | 1,50 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 4 | 1,08 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков отопления | м. | 3 | 0,81 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | | 6 | **ул. Мира д. № 155** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 2 | 5,20 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 4 | 2,00 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 3 | 0,81 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков отопления | м. | 2 | 0,54 | до 30.06.2021 г. |  |  |  | | 7 | **ул. Коммунистическая д. № 58** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 1 | 2,60 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 2 | 1,00 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 2 | 0,54 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков отопления | м. | 1 | 0,27 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | | 8 | **ул. Коммунистическая д. № 74** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 2 | 5,20 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 4 | 2,00 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 4 | 1,08 | до 31.07.2021 г. |  |  |  | | **9** | **ул. Победы д. №2** |  |  |  |  | **ООО «УЮТ-ВОЛГА»** | **собственники МКД** |  | |  | Остекление оконных рам в подъезде | шт. | 1 | 2,60 | до 31.08.2021 г. |  |  |  | |  | Замена светильников | шт. | 3 | 1,50 | до 31.08.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков трубопровода холодного водоснабжения | м. | 3 | 0,81 | до 31.08.2021 г. |  |  |  | |  | Замена участков отопления | м. | 1 | 0,27 | до 31.08.2021 г. |  |  |  | |  | ИТОГО |  |  | **73,99** |  |  |  |  | | **МБУ "Городское хозяйство"** | | | | | | | | | | 1 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием | м² | 2108,40 | 1721,30 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 2 | Заготовка песко-соляной смеси | тн. | 800 | 400,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 3 | Подготовка а/транспортной и спец/техники | ед. | 12 | 542,862 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 4 | Дренаж открытый (обкос, очистки) | мп. | 14355 | 231,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 5 | Очистка труб | шт. | 38 | 65,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 6 | Ремонт дренажных ст.труб, решеток | мп. | 10 | 60,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 7 | Обкашивание обочин, откосов, кюветов (водоотведных канав) | мп. | 6400 | 350,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 8 | Грунтовые дороги (грейдирование) | мп. | 31535 | 272,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 9 | Срезка завышенных обочин авт.дорог | мп. | 2600 | 100,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 10 | Планирование обочин | мп. | 7800 | 100,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 11 | Мосты автомобильные (текущий ремонт) | шт. | 6 | 72,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 12 | Мосты пешеходные (текущий ремонт) | шт. | 4 | 30,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 13 | Остановки (текущий ремонт) | шт. | 12 | 50,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 14 | Колодцы (текущий ремонт) | шт. | 5 | 20,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 15 | Въездные знаки (текущий ремонт) | шт. | 1 | 25,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 16 | Текущий ремонт памятников | шт. | 7 | 20,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 17 | Текущий ремонт: урн/лавочек | шт. | 54/62 | 30,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | | 18 | Содержание плотин (обкос камыша) | шт. | 1/2500 м2 | 100,00 | 2-3 квартал 2021г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения  г. Котово |  | |  | **ИТОГО** |  |  | **4189,162** |  |  |  |  | |  | **Всего по организациям:** |  |  | **13282,51** |  |  |  |  | |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение №6

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_

**Акт**

**проверки готовности к отопительному периоду**

**2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| *(место составления акта)* |  | *(дата составления акта)* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия, образованная | | | | | | | | | | | | | | Постановлением администрации городского поселения г. Котово № от г. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | *(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| периоду от | | | | | | " | |  | | " | |  | | 20 | |  | г., | | утвержденной | | | | | | | |
| Постановлением администрации городского поселения г. Котово № от 20 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , |
| *(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с | " | | |  | " | |  | | 20 | |  | | г. | | по | " |  | | " | |  | 20 |  | г. | в соответствии | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с [Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"](http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/b56bd5ec-1a7e-4af8-8b38-a4cb2d825f0f) провела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проверку готовности к отопительному периоду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ; | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ; | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ; | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …….. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| установила: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |
|  | | | | | | *(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| периоду: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Председатель комиссии: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | *(подпись, расшифровка подписи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Заместитель председателя комиссии: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | *(подпись, расшифровка подписи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Члены комиссии: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | *(подпись, расшифровка подписи)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| " |  | | " | |  | | 20 | |  | | г. |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | *(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* | | | | | | | | | | | | | | |
| \* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение к акту

проверки готовности к

отопительному периоду 2021-2022гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Требования по готовности к отопительному периоду** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок** | **Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок** | **Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению** | **Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения** | **Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии** | **Состояние утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов** | **Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов** | **Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии** | **Работоспособность защиты систем теплопотребления** | **Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности** | **Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией** | **Плотность оборудования тепловых пунктов** | **Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов** | **Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель** | **Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок** | **Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность** | **Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_

**Паспорт готовности к отопительному периоду**

**2021-2022гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдан | |  | | | | | | | , |
|  | | *(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. |  | | | | ; | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. |  | | | | ; | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 3. |  | | | | ; | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| …….. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от | | | |  | | N |  | . | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
|  | | | *(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)* | | | | | | |