PAGE  
2

[image: image1.jpg]



КОТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2014 года  






           № 400/42-2
Об утверждении «Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.8 Градостроительного кодекса РФ, а также в целях обеспечения надлежащего технического состояния и надлежащего технического обслуживании, в соответствии с требованиями технических регламентов, зданий и сооружений, расположенных на территории городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области, на основании решения Котовского районного суда от 02.01.2014г. №2-63/2014, Котовская городская Дума решила:
1. Утвердить «Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.
2. Поручить «Межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского поселения г.Котово» проводить осмотр здания, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Настоящее решения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте городского поселения г.Котово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава городского

поселения г.Котово                                                                             А.С. Канцев
ПОРЯДОК проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пп.7 п.1 ст.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области и устанавливает порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области, за исключением случаев, когда при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

3. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется «Межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского поселения г.Котово» (далее – Межведомственная комиссия) администрации городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области при поступлении заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. Заявление подается в администрацию городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области, согласно постановлению администрации городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области от 07.11.2012 N 823 "Об утверждении Положения о межведомственной Комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского поселения г.Котово ".

4. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

5. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений проводится Межведомственной комиссией, состав которой определен постановлением администрации городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области от 07.11.2012 N 823 "Об утверждении Положения о межведомственной Комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского поселения г.Котово ".

6. Межведомственная комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями действующего законодательства о техническом регулировании.

7. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случаях возникновения аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушений зданий, сооружений - не более 48 часов с момента регистрации заявления.

8. При осмотре зданий, сооружений проводятся:

- обследование исправности строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов;

- проверка журнала (карточки) эксплуатации зданий, сооружений, в который вносились сведения о датах и результатах проведения осмотров, контрольных проверках, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных предписаний об устранении в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

- ознакомление с технической документацией на многоквартирный жилой дом, включая инструкцию по эксплуатации в случае осмотра многоквартирного жилого дома;

- иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов.

9. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения Межведомственной комиссией составляется «Акт осмотра здания, сооружения» (приложение № 1).

10. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется отделом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области.

10.1. Журнал учета осмотров зданий и сооружений (приложение №2) должен включать в себя:

- порядковый номер;

- дату проведения осмотра зданий, сооружений;

- место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;

- отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

10.2. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью администрации городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.

11. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня регистрации. Одновременно заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

12. На основании «Акт осмотра здания, сооружения» Межведомственной комиссии администрация городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области готовит рекомендации о мерах по устранению нарушений, выявленных при проведении осмотра зданий, сооружений, и в течение трех дней со дня их утверждения либо направляет указанные рекомендации лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, либо вручает указанным лицам под роспись.

13. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию «Акта осмотра здания, сооружения» в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

14. Итоговый ответ о рассмотрении заявления и принятых мерах направляется заявителю в течение пяти рабочих дней после утверждения «Акта осмотра здания, сооружения».

Приложение № 1 к Порядку

АКТ
осмотра здания, сооружения

_________________________                                                                   г.Котово
     (дата, время составления)

Настоящий Акт составлен «Межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского поселения г.Котово» в составе:

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности специалистов уполномоченного

_____________________________________________________________________

органа, ответственного за проведение осмотра здания, сооружения, экспертов-специалистов)

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности членов комиссии)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
на основании заявления _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________

Объект осмотра: _____________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

_____________________________________________________________________

При осмотре установлено: _____________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения: _____________________________________________________________________
(в случае нарушения указываются нарушения требований

_____________________________________________________________________

технических регламентов, проектной документации)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

При осмотре присутствовали: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

_____________________________________________________________________

Приложения к акту осмотра: ____________________________________________________________________.

(материалы, оформленные в ходе осмотра)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Подписи членов комиссии, проводивших осмотр: 

______________________________

______________________________

______________________________
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
Приложение № 2 к Порядку
Журнал учета осмотров зданий и сооружений

	№, №

по порядку
	Дата проведения осмотра зданий, сооружений
	Место нахождения осматриваемых зданий, сооружений
	Отметка о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  

